SPARE PARTS LIST OF HR400S/S

| NO | CODE | NAME | MODEL | QTY | MATERIAL | REMARK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | HF600.01 | UP HINGE |  | 2PCS |  |  |  |
| 02 | HF600.02 | HOOKOF LOCK |  | 1PC |  |  |  |
| 03 | HR600.09 | THERMOSTAT SUPPORT |  | 1PC |  |  |  |
| 04 | HF200.01S | FRONT PANEL |  | 1PC | GRAY |  |  |
| 05 | HF600.19 | HINGE AXIS | Ф7 | 2PCS |  |  |  |
| 06 | GN2100TN.07 | BUSHING |  | 1PC |  |  |  |
| 07 | GN650TN.86 | LOCK |  | 1PC |  |  |  |
| 08 | HF400.03 | GASKET |  | 1PC |  |  |  |
| 10 | HR400.04S | DOOR |  | 1PC |  |  |  |
| 11 | HR400.05A | ### SHELF |  | 3PCS |  |  |  |
| 12 | ### HF600.08 | DOWN HINGE |  | 2PCS |  |  |  |
| 13 | HR400.05B | BOTTOM SHELF |  | 1PC |  |  |  |
| 14 | HR600.06 | EVAPORATOR FIXER |  | 5PCS |  |  |  |
| 15 | HR400.07 | EVAPORATOR |  | 1PC |  |  |  |
| 16 | HR400.08S | BODY |  | 1PC |  |  |  |
| 17 | S900.13 | FEET |  | 2PCS |  |  |  |
| 18 | S900.47 | PLUG |  | 1PC |  |  |  |
| 19 | GN650TN.16 | JUNCTION BOX |  | 1PC |  |  |  |
| 20 | HF200.11 | COMPRESSOR | OF1033A | 1PC |  |  |  |
| 21 | S900.34 | CONDENSER FAN | SA1238A2 | 1PC |  |  |  |
| 22 | HF400.08 | UNITE BOARD |  | 1PC |  |  |  |
| 23 | BD312.06 | CONDENSER |  | 1PC |  |  |  |
| 24 | HR600.10 | CONDENSER FAN SUPPORT |  | 1PC |  |  |  |
| 25 | S900.40 | WATER BOX |  | 1PC |  |  |  |
| 26 | HF400.10 | UNITE ROOM GRILLS |  | 1PC |  |  |  |
| 27 | G350.14 | BASKET GUARD GRILLS |  | 1PC |  |  |  |
| 28 | S900.34 | CIRCUIT FAN | SA1238A2 | 1PC |  |  |  |
| 29 | S900.31 | SENSOR FIXED CLIP |  | 1PC |  |  |  |
| 30 | HR400.02 | CIRCUI FAN SUPPORT |  | 1PC |  |  |  |
| 31 | S900.32 | SENSOR |  | 1PC |  |  |  |
| 32 | HR600.07 | THERMOSTAT |  | 1PC |  |  |  |